ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных

домах, расположенных  на территории городского поселения Беринговский
Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №1 по ул.Строительная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	50 349,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	33 834,53
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 625,13
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	805,58
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	130 504,61
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	139 366,03
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	93 044,95
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	30 209,40
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	102 309,17
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	16 514,47
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 430,71
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	2 013,96
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	402,79
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	3 222,34
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	30 209,40
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	588 479,11
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	274 704,14
	6,82

	Итого по дому:
	1 504 025,32
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №2 по ул.Строительная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	46 434,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	31 203,65
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 343,25
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	742,94
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	120 356,93
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	128 529,31
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	85 810,03
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	27 860,40
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	94 353,89
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	15 230,35
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 086,19
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 857,36
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	371,47
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	2 971,78
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	27 860,40
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	542 720,59
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	253 343,90
	6,82

	Итого по дому:
	1 387 076,44
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №16 по ул.Строительная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	46 725,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	31 399,20
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 364,20
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	747,60
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	121 111,20
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	129 334,80
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	86 347,80
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	28 035,00
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	94 945,20
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	15 325,80
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 111,80
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 869,00
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	373,80
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	2 990,40
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	28 035,00
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	546 121,80
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	254 931,60
	6,82

	Итого по дому:
	1 395 769,20
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №18 по ул.Строительная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	47 068,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	31 630,03
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 388,93
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	753,10
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	122 001,55
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	130 285,61
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	86 982,59
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	28 241,10
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	95 643,19
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	15 438,47
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 142,03
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 882,74
	0,05


	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	376,55
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	3 012,38
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	28 241,10
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	550 136,63
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	256 805,74
	6,82

	Итого по дому:
	1 406 030,24
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №22 по ул.Строительная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	46 926,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	31 534,27
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 378,67
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	750,82
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	121 632,19
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	129 891,17
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	86 719,25
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	28 155,60
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	90 353,63
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	15 391,73
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 129,49
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 877,04
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	
	375,41
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	3 003,26
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	28 155,60
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	548 471,09
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	256 028,26
	6,82

	Итого по дому:
	1 401 773,48
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №7 по ул.1-го Ревкома Чукотки в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	48 561,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	32 632,99
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 496,39
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	776,98
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	125 870,11
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	134 416,85
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	89 740,73
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	29 136,60
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	98 675,95
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	15 928,01
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 273,37
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 942,44
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	388,49
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	3 107,90
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	29 136,60
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	567 580,97
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	264 948,82
	6,82

	Итого по дому:
	1 450 614,20
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №1 по ул.Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	38 533,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	25 894,51
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	2 774,41
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	616,54
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	99 878,83
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	106 660,73
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	71 209,91
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	23 120,10
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	78 300,07
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	12 638,99
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	3 390,95
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 541,34
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	308,27
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	2 466,14
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	23 120,10
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	450 379,55
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	210 238,78
	6,82

	Итого по дому:
	1 151 072,72
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №22 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	47 023,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	31 599,79
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 385,69
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	752,38
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	121 884,91
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	130 161,05
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	86 899,43
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	28 214,10
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	95 551,75
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	15 423,71
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 138,07
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 880,94
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	376,19
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	3 009,50
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	28 214,10
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	549 610,67
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	256 560,22
	6,82

	Итого по дому:
	1 404 686,00
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №24 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	46 924,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	31 533,26
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 378,56
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	750,79
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	121 628,30
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	129 887,02
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	86 716,48
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	28 154,70
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	95 350,58
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	15 391,24
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	4 129,36
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 876,98
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	
	375,40
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	3 003,17
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	28 154,70
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	548 453,56
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	256 020,07
	6,82

	Итого по дому:
	1 401 728,67
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №26б по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	23 608,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	15 864,91
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	1 699,81
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	377,74
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	61 193,23
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	65 348,33
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	43 628,51
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	14 165,10
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	47 972,47
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	7 743,59
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 077,55
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	944,34
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	188,87
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 510,94
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	14 165,10
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	275 936,15
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	128 807,98
	6,82

	Итого по дому:
	705 233,12
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №26 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	24 097,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	16 193,52
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	1 735,02
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	385,56
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	62 460,72
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	66 701,88
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутридворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	44 532,18
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	14 458,50
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	48 966,12
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	7 903,98
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 120,58
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	963,90
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	192,78
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 542,24
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	14 458,50
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	281 651,58
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	131 475,96
	6,82

	Итого по дому:
	719 840,52
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №5 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	43 473,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	3
	29 213,86
	0,84

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	3 130,06
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	695,57
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	112 682,02
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	120 333,26
	3,46

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	80 338,10
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	26 083,80
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	26 083,80
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	88 337,14
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	14 259,14
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	3 825,62
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	1 738,92
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	2 782,27
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	26 083,80
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	508 112,42
	14,61

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	237 188,69
	6,82

	Итого по дому:
	1 298 625,45
	37,34


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №1 по ул. Шахтная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	23 392,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	1
	5 776,42
	0,31

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	1 677,02
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	372,67
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	60 372,86
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	83 664,86
	4,49

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	43 043,62
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	13 975,20
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	47 329,34
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	7 639,78
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 049,70
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	931,68
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	
	186,34
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 490,69
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	13 975,20
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	287 889,12
	15,45

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	143 478,72
	7,70

	Итого по дому:
	737 145,22
	39,56


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №3 по ул. Шахтная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	23 580,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	1
	5 847,84
	0,31

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	1 697,76
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	377,28
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	61 119,36
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	84 699,36
	4,49

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	43 575,84
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	14 148,00
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	47 914,56
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	7 734,24
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 075,04
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	943,20
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	188,64
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 509,12
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	14 148,80
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	291 448,80
	15,45

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	145 252,80
	7,70

	Итого по дому:
	746 259,84
	39,56


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №13 по ул. Шахтная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	26 512,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	1
	6 575,10
	0,31

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	1 908,90
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	424,20
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	68 720,40
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	95 232,90
	4,49

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	48 995,10
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	15 907,50
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	53 873,40
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	8 696,10
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 333,10
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 060,50
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	212,10
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 696,80
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	15 907,50
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	327 694,50
	15,45

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	163 317,00
	7,70

	Итого по дому:
	839 067,60
	39,56


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №16 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	39
	23 052,00
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	1
	5 716,90
	0,31

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	1 659,74
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	368,83
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	59 750,78
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	82 802,78
	4,49

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	42 600,10
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	9
	13 831,20
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	46 841,66
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	7 561,06
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 028,58
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	922,08
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	184,42
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 475,33
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	13 831,20
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	284 922,72
	15,45

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	142 000,32
	7,70

	Итого по дому:
	729 549,70
	39,56


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №31 по ул. Шахтная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	26
	11 971,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	1
	2 490,07
	0,26

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	861,95
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	191,54
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	31 030,13
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	47 024,05
	4,91

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	22 123,33
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	6
	7 182,90
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	24 326,09
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	6
	3 926,65
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	1 053,49
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	478,86
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	95,77
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	766,18
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	7 182,18
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	135 325,84
	14,13

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	58 325,15
	6,09

	Итого по дому:
	354 356,40
	37,00


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №33 по ул. Шахтная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	26
	23 491,50
	1,25

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	1
	4 886,23
	0,26

	Мытьё окон в помещениях общего пользования
	1
	1 691,39
	0,09

	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования
	2
	375,86
	0,02

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	60 889,97
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	92 274,61
	4,91

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	10
	43 412,29
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	6
	14 094,90
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	7
	47 734,73
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	6
	7 705,21
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 067,25
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	939,66
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	187,93
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 503,46
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	14 094,90
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	265 547,92
	14,13

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	114 450,59
	6,09

	Итого по дому:
	695 348,40
	37,00


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №7 по ул. Строительная в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	26
	21 537,36
	0,90

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	33 263,26
	1,39

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	171 341,66
	7,16

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	3
	55 279,22
	2,31

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	4
	17 947,80
	0,75

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	4
	60 783,22
	2,54

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	9 811,46
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 632,34
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 196,52
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	239,30
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 914,43
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	17 947,80
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	416 388,96
	17,40

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	171 341,66
	7,16

	Итого по дому:
	981 624,99
	41,02


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №4 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	16
	17 211,74
	0,72

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	28 925,29
	1,21

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	123 350,83
	5,16

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	2
	29 403,40
	1,23

	Подметание ступеней и площадок (крыльца)
	2
	8 844,92
	0,37

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	4
	59 763,00
	2,50

	Посыпка песком пешеходных дорожек  в зимний период
	9
	9 801,13
	0,41

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	2 629,57
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	1 195,26
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	239,05
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	 1 912,42
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	17 928,90
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	333 238,49
	13,94

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	108 290,56
	4,53

	Итого по дому:
	742 734,56
	31,07


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №14 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	13
	10 625,16
	0,98

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	2
	2 493,66
	0,23

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	35 128,08
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	89 554,92
	8,26

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	3
	25 045,02
	2,31

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	3
	27 538,68
	2,54

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	1 192,62
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	542,10
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	108,42
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	867,36
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	8 131,50
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	153 089,04
	14,12

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	42 500,64
	3,92

	Итого по дому:
	396 817,20
	36,60


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №11 по ул. Мандрикова в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	13
	13 671,00
	0,98

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	2
	3 208,50
	0,23

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	45 198,00
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	115,227,00
	8,26

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	3
	32 224,50
	2,31

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	3
	35 433,00
	2,54

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	1 534,50
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	697,50
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	139,50
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	1 116,00
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	10 462,50
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	196 974,00
	14,12

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	54 684,00
	3,92

	Итого по дому:
	510 570,00
	36,60


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №15 по ул. Беринга в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	12
	8 081,04
	1,10

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	2
	2 203,92
	0,30

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	23 802,34
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	50 837,09
	6,92

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	3
	16 970,18
	2,31

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	3
	18 659,86
	2,54

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	808,10
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	367,32
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	73,46
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	587,71
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	5 509,80
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	102 335,35
	13,93

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	29 679,46
	4,04

	Итого по дому:
	259 915,63
	35,38


Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме №11 по ул. Дежнёва в п.Беринговский
	Наименование работ и услуг
	Периодичность выполнения работ и оказания услуг, 

(раз в год)
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц)

	Подметание полов в помещениях общего пользования с предварительным увлажнением
	12
	8 111,40
	1,10

	Мытьё лестничных площадок и маршей (помещений общего пользования)
	2
	2 212,20
	0,30

	Уборка мусора с земельного участка многоквартирного дома
	8
	23 891,76
	3,24

	Уборка мусора на контейнерных площадках
	53
	51 028,08
	6,92

	Уборка снега после снегопада во внутри дворовых проездах при (механизированная или ручная уборка)
	3
	17 033,94
	2,31

	Очистка от  наледи (утоптанного снега) крылец и части пешеходной дорожки от крылец
	3
	18 729,96
	2,54

	Регулировка внутридомовой системы центрального отопления
	1
	811,14
	0,11

	Осмотр и регулировка внутридомовой системы центрального водоснабжения
	1
	368,70
	0,05

	Осмотр внутридомовой системы канализации
	1
	73,74
	0,01

	Проверка тяги, прочистка дымовентиляционных каналов или канализационных вытяжек
	1
	589,92
	0,08

	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов
	1
	5 530,50
	0,75

	Обслуживание внутридомового инженерного оборудования, строительных конструкций, аварийно-диспетчерское обслуживание
	круглосу-

точно
	102 719,82
	13,93

	Сбор и вывоз ТБО (в т.ч. крупногабаритный мусор)
	по графику
	29 790,96
	4,04

	Итого по дому:
	260 790,96
	35,38


